Stalowa Wola, 07.02.2025r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

Zamawiający: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w trybie rozpoznania cenowego zaprasza do złożenia oferty pn.: „Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” z podziałem na części.

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NIP:			8652158501

REGON: 		830466262

Adres: 			ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola

Tel:		            15 844-86-18

E-mail:		sekretariat@zpo.stalowowolski.pl

Strona internetowa: 	bip.zpo.stalowowolski.pl

Znak postępowania:	1/ZO/ZPO/2025

II.	RODZAJ ZAMÓWIENIA

Dostawy

III.	NAZWA ZAMÓWIENIA

„Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” z podziałem na części.

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: II. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danej części.

I. Część I: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli na okres 1 roku od dnia obowiązywania umowy.

2. Oferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1620).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, stanowiący integralną część umowy.

##### 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień (CPV)

##### 33141000-0 -jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

##### 33141112-8 - plastry, bandaże, kompresy,

##### 33141310-6, 33141320-9, 33141420-0 - jednorazowy sprzęt medyczny.

II. Część II: Dostawa środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk, na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli na okres 1 roku od dnia obowiązywania umowy.

2. Oferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1620).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, stanowiący integralną część umowy.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień (CPV)

33631600-8- środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.

5. Opis zamówienia odnoszący się do środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk:

a) TORK Alcohol Gel Sanitizer do dezynfekcji rąk lub równoważny - Gotowy preparat żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (57g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (6g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, bisabololu, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. W opakowaniach o pojemności 1L – system zamknięty (mogący być użyty w dozownikach typu S1 i S4 będących na wyposażeniu Zakładu). Produkt leczniczy. Produkt w 1000 ml jednorazowych butelkach pasujących do dozowników S1 – 40 opakowań.

b) VELODES GEL lub produkt równoważny – Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków (jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe, chlorheksydyna i kwasy organiczne); pH 5,5; dezynfekcja higieniczna 30s; dezynfekcja chirurgiczna 90s; spektrum: bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476; produkt leczniczy.

Opakowanie – 5l - 8 opakowań.

c) Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie 5L kanister. Zamawiający wymaga badania potwierdzającego hypoalergiczność preparatu. 10 opakowań.

d) SKINSAN SCRUB N lub produkt równoważny - preparat myjący o właściwościach mikrobójczych, dekontaminacja rąk i skóry, również do mycia całego ciała i włosów, spektrum działania: bakterie (łącznie z MRSA/ORSA) i wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV), powinien mieć działanie pielęgnacyjne i ochronne dla skóry, odczyn kwaśny pH 5,5, przyjemny zapach, zgodny z  normą EN 1499:2013 (Faza2 etap2) w zakresie higienicznego mycia rąk, pozwolenia MZ  na obrót produktem biobójczym. Opakowanie - 5 l. – 4 opakowania.

e) VIRUTON PULVER lub produkt równoważny spełniający następujące kryteria: preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi aktywny wobec bakterii, grzybów i wirusów: HBV, HIV, Adeno, Papova, Vakzinia, Polio i Rotawirusów, Tbc i przetrwalników bakterii preparat powinien czyścić i rozpuszczać krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny, bezwonny w roztworze, posiadający zmniejszona pylistość powinien posiadać inhibitory korozji i środki powierzchniowo-czynne podstawą działania preparatu powinny być aktywne atomy tlenu. Bez aldehydów, alkoholi, związków: fenoli i chloru. Preparat bez aktywatora gotowy do użycia bezpośrednio po rozpuszczeniu proszku. Kompatybilność materiałowa na aluminium, stal nierdzewną. Zgodnie z normą EN14885: Faza - 2 Etap – 2, Spektrum działania B, Tbc, F, V, S. Czas działania do 30 min.

Preparat pakowany w plastikowych pojemnikach z możliwością wielokrotnego zamknięcia 
z odpowiednimi „miarkami” do dozowania preparatu. Wyrób medyczny klasy I i/ lub produktem biobójczym.

Preparat w opakowaniu wiadro –  5kg - 3 opakowania.

f) SUMA TAB D4 lub preparat równoważny spełniający następujące kryteria preparat w tabletkach na bazie chloru (z wyłączeniem aldehydów, fenoli, alkoholi, związków nadtlenowych) do dezynfekcji czystych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi zmywalnych powierzchni i przedmiotów przez mycie lub zanurzenie, również w obecności wysokiego obciążenia substancją organiczną do dezaktywacji rozpryśniętej krwi i innych płynów ustrojowych. Spektrum działania B, Tbc, F, V, S. Czas działania do 15 min.

Zgodny z normami EN 14885;2015  EN 16615; EN 17126. Wymaga się, aby preparat był produktem biobójczym.

Opakowanie – pojemnik 300 tabletek - 5 opakowań.

g) TASKI SANI CALC 5L lub produkt równoważny preparat do czyszczenia gruntowego urządzeń sanitarnych; do czyszczenia ręcznego, do codziennego mycia kwasoodpornych powierzchni w toaletach, szczególnie przy używaniu wody twardej. Skuteczne usuwanie różnorodnych zanieczyszczeń, zwłaszcza osadów kamiennych, nie pozostawiający zacieków na mytych powierzchniach, usuwający zanieczyszczenia z powierzchni emaliowanych, porcelanowych, ceramicznych, szklanych. Wykazujący działanie ochronne dla armatury chromowanej i ze stali nierdzewnej. Pozostawiający świeży, przyjemny zapach. Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Opakowanie 5l - 3 opakowania.

h) TASKI SPRINT 200 5L lub produkt równoważny spełniający następujące kryteria: preparat niskopieniący, czyszczący na bazie alkoholu -  do mycia wszelkich powierzchni (PCV, linoleum, kamień naturalny, beton, marmur, podłogi ceramiczne, gres, drewno i parkiet) o świeżym zapachu; do mycia ręcznego. Nie pozostawiający smug i podtrzyma naturalny połysk powierzchni. Bezpieczny w stosowaniu  dla skóry i czyszczonych tworzyw, stosowany bez spłukiwania. Preparat do użytku profesjonalnego. Opakowanie 5l - 3 opakowania.

i) TASKI JONTEC 300 5L lub produkt równoważny spełniający następujące kryteria: uniwersalny środek myjący do silnie zabrudzonych powierzchni, nie zawierający amoniaku. Do wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak: posadzki, drzwi, framugi, płytki, schody, szafki, itp., stosowany do różnego typu powierzchni wodoodpornych w tym powierzchni z połyskiem oraz matowych; usuwający tłuszcz i inne zabrudzenia, mieszanina kompozycji środków myjących, alkoholu oraz składników pochodzenia organicznego; szybko wysychający, nie pozostawiający smug. Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania i codziennego mycia. Opakowanie 5l -14 opakowań.

j) OXIVIR PLUS 5L lub produkt równoważny, spełniający następujące kryteria: skoncentrowany preparat myjąco-dezynfekujący na bazie aktywnego tlenu AHP do powierzchni i sprzętów w tym wrażliwych na działanie alkoholi, bez dodatku aldehydów, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spectrum działania B,F, Tbc, V, S - czas działania do 15 min. Zgodny z normą EN 14885; EN 16615; EN 16777. Wyrób medyczny  i/ lub produkt biobójczy. Opakowanie 5l - 4 opakowania.

k) VELOX SPRAY lub produkt równoważny. Preparat do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni i sprzętu medycznego. Gotowa do użycia. Mieszanina alkoholi:  etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Bez aldehydów, fenoli, czwartorzędowych zw. amoniowych. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, B (w tym MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 1L – 12 sztuk, 5L.- 15 opakowań.

l) MYDŁO W PŁYNIE - TORK S1 MYDŁO W PŁYNIE EKSTRA DELIKATNE 1000 ml. Mydło w płynie lub w piance do higienicznego i chirurgicznego mycia skóry rąk przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym, o pH od 5 do 6 . Preparat bez dodatku konserwantów i barwników, posiadający właściwości nawilżające, nie wysuszający skóry, bezpieczny dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Przebadany dermatologicznie. Preparat konfekcjonowany w zasysających butelkach (wkładach jednorazowego użycia), o pojemności 1000 ml, kompatybilnych z dozownikami ściennymi typu łokciowego zamkniętego systemu dozowania typu S1; S4, będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. 60 opakowań.

m) MYDŁO SIARKOWE W PŁYNIE. Opakowanie 300 ml – 20 sztuk.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokładnych opisów katalogowych zawierających instrukcje użytkowania w języku polskim oferowanych preparatów, zawierające dokładne instrukcje sporządzania roztworu roboczego, spektrum biobójcze i czas ekspozycji.

Aktualne karty charakterystyki, oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 poz. 1620) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy).

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 07.04.2022r. Dz. U. z 2024 poz. 1620) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

6. Dostarczone przez Wykonawcę środki chemiczne/dezynfekcyjne muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie przedstawione w ofercie produkty są zarejestrowane i posiadają atesty o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania na rynku polskim. Wykonawca dostarczy produkty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

III. W ramach wartości niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:

1. Sukcesywnej dostawy artykułów w zakresie części I i/lub II do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli ul. J. Dąbrowskiego 5.

2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1620), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.

3. Zamawiający dopuszcza termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4. Podane w zapytaniu ofertowym parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych.

5. Wszelkie użyte przez Zamawiającego określenia identyfikujące konkretne produkty, producenta i typ mają charakter informacyjny, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

6. W przypadku niedostępności zamówionych materiałów opatrunkowych, dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego, Wykonawca we własnym zakresie sprowadzi w/w towar i dostarczy do Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, uprzednie informując zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej o zaistniałej sytuacji.

7. Dostawy następować będą sukcesywnie do magazynu Zamawiającego, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia, wraz z wyładunkiem w godzinach pracy od 07:30 do 14:00 w dni robocze. Odbioru towaru będzie dokonywać osoba upoważniona przez Zamawiającego. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna z załączonymi dokumentami i umową pod względem ilościowym i jakościowym oraz do przeliczenia ilości opakowań zbiorczych i ustalenia ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.

8. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą zgłaszane najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dostawy. Towar o wadliwej jakości zostanie wymieniony na towar wolny od wad, a towar brakujący – uzupełniony w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia reklamacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

9. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

10. Wykonawca w chwili podpisania Umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości dostaw tak, aby Umowę można było zrealizować (z wyjątkiem sytuacji, kiedy niedostarczony wyrób został wcześniej wstrzymany bądź wycofany z obrotu decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub w sytuacji kiedy Wykonawca przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego przekazał mu pisemną informację od producenta wyrobu, którego dotyczy Umowa o problemie z jego dostępnością). W przypadku przejściowych braków zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na swój koszt od innego podmiotu, przy czym cena pozostaje bez zmian zgodnie ze złożoną ofertą.

11. W przypadku wystąpienia problemu z dostępnością wyrobu, którego dotyczy Umowa, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia pisemnie o tym Zamawiającego i zabezpieczyć na pisemną prośbę Zamawiającego określoną ilość takiego wyrobu, jeśli tylko będzie miał taką możliwość. Brak takiej możliwości ma być potwierdzony pisemnie przez producenta wyrobu.

12. W przypadku niemożności zrealizowania w całości zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zaraz po otrzymaniu zamówienia o przewidywanym terminie dostawy.

13. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedłożyć dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oznaczonych znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1620) lub deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych.

14. Oznakowanie dostarczonych produktów (ulotki informacyjne, oryginalne etykiety) musi  być sporządzone w języku polskim.

15. Termin płatności maksymalny 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, przelewem na wskazany rachunek bankowy. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie dostarczone ilości towaru.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że ilości dostarczanego jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych mogą ulec zmniejszeniu/zwiększeniu w trakcie trwania umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego towaru. Brak realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do Zapytana ofertowego, nie będzie skutkowało obciążeniem Zamawiającego płatnością za niezrealizowaną część zamówienia. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych pozycji uzależniony będzie od aktualnych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego.

17. Zamawiający nie ogranicza przedmiotu zamówienia do artykułów wymienionych 
z nazwy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W tej pozycji należy wówczas podać odpowiednią nazwę handlową.

18. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

19. Wykonawca oświadcza, że środki transportu, przy pomocy których świadczone będą dostawy są przeznaczone do tego celu i spełniają wszystkie wymagania wynikające z odrębnych przepisów.

20. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający terminowi ważności produktu, co do jakości, która biegnie od chwili jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru.

21. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

22. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury wraz z towarem. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury na adres poczty elektronicznej po zrealizowaniu zamówienia.

23. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności do dnia wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej bez obowiązku płacenia odsetek za czas opóźnienia zapłaty.

24. W przypadku realizacji dostawy w części tzn. kiedy Wykonawca w całości nie przyśle zamówionego towaru w ramach jednej dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji drogą email-ową, które towary zostaną przesłane w późniejszym terminie oraz określenia terminu dostawy.

25.  W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 24, gdzie zaproponowany termin dostawy jest niemożliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów oraz w przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 7 lub niedostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie o którym mowa w ust. 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu zastępczego niedostarczonego asortymentu u innego Wykonawcy w ilości nie zrealizowanej w terminie dostawy.

26. O wdrożeniu procedury określonej w ust. 25, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę drogą elektroniczną.

27. W przypadku zakupu zastępczego, o którym mowa w ust. 25, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną wynikającą z umowy oraz innych uzasadnionych kosztów powstałych w wyniku konieczności dokonania zakupu zastępczego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z ceną zakupu zastępczego. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1.3 umowy.

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert.

29. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

30. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku, gdy zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507).

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone 
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań, w zakresie spełnienia tego warunku.

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań, w zakresie spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań, w zakresie spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  lub wykonuje co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich  nie mniejszej niż 100.000,00 złotych - co winno być potwierdzone dowodami, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie załączając referencje lub dokumenty o podobnym charakterze - (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

5.2. Zamawiający żąda wraz z ofertą złożenia przez Wykonawcę:

- oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu                          w Polsce zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1620) i stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy, tj. posiada certyfikat CE i deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych;

- wykaz dostaw zgodny z opisem zawartym w pkt 5.1. ust. 4;

- parafowany wzór umowy załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego;

- dokładnych opisów katalogowych zawierających instrukcje użytkowania w języku polskim oferowanych preparatów, zawierające dokładne instrukcje sporządzania roztworu roboczego, spektrum biobójcze i czas ekspozycji (dotyczy Części II).

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, tj. od 01.03.2025r. do 28.02.2026r.

VII.	SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, przekazanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po terminie, o którym mowa powyżej Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), bez ujawniania źródła zapytania.

7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, których zaprosił do złożenia oferty cenowej.

VIII.	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

8.2. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 1 i/lub 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

8.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

8.4. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

8.5. Wszystkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.6. Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nr NIP.

8.7. W ofercie winna być wskazana osoba pozostająca w dyspozycji Zamawiającego.

8.8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Aneta Orłowska-Owczarek tel. 15 844-86-18, e-mail: sekretariat@zpo.stalowowolski.pl, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00.

8.9. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga dołączenia do oferty właściwego pełnomocnictwa wskazującego jednoznaczne uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

8.10. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie odrzucona.

8.11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

IX.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli przy ul. J. Dąbrowskiego 5 do dnia 14.02.2025r. do godz. 10:00 na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data                          i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Wraz z ofertą należy złożyć wypełnione Załączniki nr 1 i/lub 2, oraz 3, 5.

9.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2025r. o godz. 10:30 w budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli przy ul. J. Dąbrowskiego 5 (sala konferencyjna – parter).

Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:

Numer sprawy: 1/ZO/ZPO/2025

„Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” z podziałem na części.

Nie otwierać do dnia 14.02.2025r. do godz. 10:30.

na adres:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ, 
ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola

9.3. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania.

X.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

10.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena –100%, najniższa cena brutto.

| Kryterium | Waga kryterium |  |
| --- | --- | --- |
| Cena (C) |  | 100% |

10.2. Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

10.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria (która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze) wg wzoru:

1)	Cena (C) - waga kryterium 100%;

10.4. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1)	Cena (C) - waga 100% = 100 pkt

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 100%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a)	Podstawą przyznania punktów w kryterium "Cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

b)	Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

10.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona                z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

10.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień   dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

10.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

10.8. Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została  poprawiona.

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie                  w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi                           w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

10.9. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień.

10.10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

10.11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.03.2025r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

XII. UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty cenowej, jeśli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty cenowej, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli, ul. J. Dąbrowskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora;

2)	inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani: Magdalena Sołtys-Kurek, dane kontaktowe: tel. 15 643 36 35, e-mail: abi@stalowowolski.pl;

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO              w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” z podziałem na części;

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;

5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)	posiada Pani/Pan:

a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania              o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania                 o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)	nie przysługuje Pani/Panu:

a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)	przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne                 z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,                         ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Część 1.

Zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Część 2.

Zał. nr 3 Wykaz wykonanych dostaw.

Zał. nr 4 Formularz ofertowy.

Zał. nr 5 Projekt umowy.

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Część: I do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część I: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych.

| Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny Ch-12 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny Ch-14 | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny Ch-16 | szt. | 1 800 |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2m, 1x uż. | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu z łącznikiem do Thermoventu („sztuczny nos”) 2m, 1xuż. | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya 100% silikon dwudrożny z plastikową zastawką Ch-16, 5-10ml z możliwością napełnienia balonu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya 100% silikon dwudrożny z plastikową zastawką Ch-18, 5-10ml z możliwością napełnienia balonu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya 100% silikon dwudrożny z plastikową zastawką Ch-20, 5-10ml z możliwością napełnienia balonu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya dwudrożny z gumową zastawką, sterylny Ch-18, 15-30ml z możliwością napełnienia balonu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya dwudrożny z gumową zastawką, sterylny Ch-20, 5-10ml z możliwością napełnienia balonu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | ## Czepek medyczny ochronny polipropylenowy do użytku jednorazowego, uniwersalny na gumkę | opak. po 100 szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ### Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS - wzmacniany, jałowy fartuch specjalistyczny, jednorazowego użytku, min. gramatura 35 g/m2 + 40 g/m2 Rozmiar L/XL | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowy foliowy zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki | op. 100 szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | #### Fartuch ochronny niejałowy z włókniny polipropylenowej jednorazowego użytku, medyczny, min. gramatura 20 g/m2, wiązany z tyłu na troki, długie rękawy, mankiety zakończone ściągaczem. Zapewnia podwyższoną ochronę (uniwersalny) | op. 10 szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny niejałowy z włókniny polipropylenowej jednorazowego użytku, medyczny, min. gramatura 30 g/m2, wiązany z tyłu na troki, długie rękawy, mankiety zakończone ściągaczem. Zapewnia podwyższoną ochronę. Rozmiar L/XL | op. 10 szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Fartuch medyczny. Rękaw wykończony elastycznym mankietem, jednorazowego użytku, niejałowy. Oddychająca i paroprzepuszczalna włóknina typu: SMS o gramaturze 40 g/m². Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany z tyłu na troki, długie rękawy, preferowane zapięcie na rzep w okolicy karku. Rozmiar L/XL | op. 10 szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Gąbka do higieny jamy ustnej, niesterylna, 1x uż., pakowana pojedynczo | szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu 2,5cm x 9,14m | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu 5cm x 5m | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu 5cm x 9,14m | szt. | 220 |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1 x uż. 0,8 x 40mm sterylna, apirogenna igła jednorazowego użytku, dostępna w pojedynczych, odrywanych blistrach | opak. po 100 szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1 x uż. 0,9 x 40mm sterylna, apirogenna igła jednorazowego użytku, dostępna w pojedynczych, odrywanych blistrach | opak. po 100 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1 x uż. 1,2 x 40mm sterylna, apirogenna igła jednorazowego użytku, dostępna w pojedynczych, odrywanych blistrach | opak. po 100 szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1x uż. 0,7 x 40mm – sterylna, apirogenna igła jednorazowego użytku, dostępna w pojedynczych, odrywanych blistrach | opak. po 100 szt. | 33 |  |  |  |  |
|  | Igła Kaniula venflon Ø 0,8 x 25mm, sterylny (niebieska) nie zawiera lateksu | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Igła Kaniula venflon Ø 1,0 x 32mm, sterylny (różowa) nie zawiera lateksu | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Igła Kaniula wenflon Ø 0,7 x 19mm, sterylny (żółta) nie zawiera lateksu | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa maseczka chirurgiczna typu FFP3 z zaworkiem z elastyczną gumką nie powodującą ucisków usznych | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa maseczka chirurgiczna typu FFP2 z filtrem KN95 z elastyczną gumką nie powodującą ucisków usznych | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa maseczka ochronna chirurgiczna 3 warstwowa z gumką | op. 50 szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Kieliszki plastikowe z podziałką do leków 1 x uż. | op. 90 szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Kombinezon ochronny EN 14126 - kategorii III zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwą, kaptur obszyty i wykończony gumką, brzegi rękawów, nogawek wykończone gumkami ściągającymi, gumka w pasie, wykonany z materiału PP oraz oddychającej warstwy laminowanej odpornej na rozdzieranie. Rozmiar M, L, XL | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy 13-nitkowej niejałowe 7,5cm x 7,5cm | opak. po 100 szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy 17-nitkowej niejałowe 10cm x 10cm | opak. po 100 szt. | 1 100 |  |  |  |  |
|  | Koreczki do zabezpieczania wenflonów LUER-LOCK sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Nakładka na butelkę wyposażona w igłę do pobierania i wstrzykiwania płynów z fiolek czy pojemników wielodawkowych oraz w zatrzaskowy zawór nasadki. Posiada wbudowany filtr powietrza oraz filtr płynu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacze jednorazowe, sterylne do pomiaru poziomu cukru we krwi, 0,8mm | szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie ściągane gumką, wykonane z folii. Rozmiar uniwersalny | opak. po 100 szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 10 cm x 5m z zapinką, długość przed rozciągnięciem ok. 1,5m | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Opaska wiskozowa dziana podtrzymująca 4m x 10cm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul hipoalergiczny 7,2 cm x 5cm | opak. po 50 szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Papier rejestracyjny od aparatu EKG o wymiarach 58x25, minimalna długość rolki 25m | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Plastry z opatrunkiem, wodoodporne, hipoalergiczne, oddychające, ściśle przylegające do skóry, 10-12 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |
|  | Podkłady jednorazowe wodoodporne w rolce wykonane w 100% z dwuwarstwowej celulozy podfoliowanej, szerokość 60cm +/- 10cm długość 80 metrów +/- 20 m. Perforacja co 50 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do badania kału - jednorazowy jałowy pojemnik z łopatką do pobierania kału | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do badania moczu jednorazowego użycia, z szerokim wlotem, niejałowy, o pojemności 100ml | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na posiew moczu jednorazowego użycia, z szerokim wlotem, jałowy, pakowany w torebkę foliowo-papierową, o pojemności 100ml. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy okrągły na odpady medyczne poj. 1 l | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy okrągły na odpady medyczne poj. 5 l | szt. | 85 |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 1 x uż. | szt. | 1 100 |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy płaski do sterylizacji 200m x 100 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy płaski do sterylizacji 200m x 200 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rękawica ochronna dla pacjenta ograniczająca przed samookaleczeniem | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane rozmiar 7,5, wodoodporne, jednorazowego użycia, pakowane w torebkę foliowo-papierową | opak. po 2 szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Rękawice zabiegowe lateksowe – niejałowe, lekko pudrowane, powierzchnia gładka, rozmiar M | opak. po 100 szt. | 335 |  |  |  |  |
|  | Rękawice zabiegowe lateksowe – niejałowe, lekko pudrowane, powierzchnia gładka, rozmiar L | opak. po 100 szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Rękawice zabiegowe lateksowe – niejałowe, lekko pudrowane, powierzchnia gładka, rozmiar XL | opak. po 100 szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Rękawice zabiegowe nitrylowe niepudrowane, niejałowe, bez lateksu, rozmiar M | opak. po 100 szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Rękawice zabiegowe nitrylowe niepudrowane, niejałowe, bez lateksu, rozmiar L | opak. po 100 szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z otworem, sterylna, jednorazowego użytku IV 8, (11,8mm), L(90mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z otworem, sterylna, jednorazowego użytku IV 7, (10,5mm), L(90mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna, nr 4 100mm. Wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowana EO, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna, nr 5 110mm. Wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowana EO, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Staza automatyczna - uciskowa, wykorzystywana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi oraz w celu nakłuwania żył z automatycznym zamknięciem i możliwością poluzowania zacisku. Wykonana z rozciągliwego paska oraz klamry z tworzywa, wielokrotnego zastosowania, autoklawowalna. Długość wynosi 44 cm +/- 2 cm, a szerokość – 2,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Staza bez lateksu (25 szt. +/- 2) do pobierania krwi gumowa, elastyczna opaska, służąca do uciskania i uwidocznienia żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z materiału chroniącego przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Opaski jednorazowego użytku | op. | 4 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 1 x uż. 10 ml jednorazowa, apirogenna, nietoksyczna, sterylna strzykawka. Komora i tłok o dużej przejrzystości, czytelna podziałka. Dostępna w pojedynczych blistrach | opak. po 100 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 1 x uż. 2 ml jednorazowa, apirogenna, nietoksyczna, sterylna strzykawka. Komora i tłok o dużej przejrzystości, czytelna podziałka. Dostępna w pojedynczych blistrach | opak. po 100 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 1 x uż. 20 ml jednorazowa, apirogenna, nietoksyczna, sterylna strzykawka. Komora i tłok o dużej przejrzystości, czytelna podziałka. Dostępna w pojedynczych blistrach | opak. po 100 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 1 x uż. 5 ml jednorazowa, apirogenna, nietoksyczna, sterylna strzykawka. Komora i tłok o dużej przejrzystości, czytelna podziałka. Dostępna w pojedynczych blistrach | opak. po 100 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 1 x uż. Janeta 100 ml Strzykawka jednorazowego użytku żaneta plastikowa, 3-częściowa z końcówką do cewnika, służy do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych. Czytelna podziałka, ułatwiającą dawkowanie. Strzykawka jest produktem jednorazowego użytku, niepirogennym i nietoksycznym. Przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości. Strzykawka posiada kryzę ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka | szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka do higieny jamy ustnej z odsysaniem Oral Care, długa nasadka ułatwiająca pracę w okolicy jamy ustnej, pakowana pojedynczo | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka ułatwiająca czyszczenie rurek tracheostomijnych z wygodną rączką zapewniającą lepszą chwytność o średnicy 15 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Worki czerwone na odpady medyczne poj. 120 l o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wilgoci | op. 50 szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Worki czerwone na odpady medyczne poj. 35 l | op. 15 szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Worki sterylne do zbiórki moczu 1x uż.-2 l | op. 10 szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Worki stomijne typ worka zamknięty, samoprzylepny | op. 30 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” sterylny pakowany pojedynczo z wbudowanym portem do podaży tlenu stosowany w celu filtracji, podgrzewania oraz nawilżania powietrza | szt. | 1 400 |  |  |  |  |
|  | Zatyczki do cewnika, stożkowe zakończenie, uniwersalny rozmiar, budowa schodkowa, pakowane pojedynczo | szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką Ch-16/800 jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. Wykonany z miękkiego medycznego PVC. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 40 |  |  |  |  |

Wartość sumaryczna oferty netto:................................zł, słownie...............................................................

Wartość sumaryczna oferty brutto:................................zł, słownie: ..........................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Część: II do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część II: Dostawa środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk.

| Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TORK Alcohol Gel Sanitizer do dezynfekcji rąk lub równoważny poj. 1000ml | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | VELODES GEL lub produkt równoważny poj. 5l | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk poj. 5l | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | SKINSAN SCRUB N lub produkt równoważny poj. 5l | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | VIRUTON PULVER lub produkt równoważny poj. 5 kg | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SUMA TAB D4 lub preparat równoważny | poj. po 300 tabl. | 5 |  |  |  |  |
|  | TASKI SANI CALC lub produkt równoważny poj. 5l | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | TASKI SPRINT 200 lub produkt równoważny poj. 5l | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | TASKI JONTEC 300 lub produkt równoważny poj. 5l | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | OXIVIR PLUS lub produkt równoważny poj. 5l | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | VELOX SPRAY lub produkt równoważny poj. 1l /butelka Ze spryskiwaczem/ | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | VELOX SPRAY lub produkt równoważny poj. 5l | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | MYDŁO W PŁYNIE - TORK S1 MYDŁO W PŁYNIE EKSTRA DELIKATNE poj. 1000ml | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | MYDŁO SIARKOWE w płynie 300 ml /dozownik/ | szt. | 20 |  |  |  |  |

Wartość sumaryczna oferty netto:................................zł, słownie...............................................................

Wartość sumaryczna oferty brutto:................................zł, słownie: ..........................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr  3

do Zapytania ofertowego

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

(w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” z podziałem na części.

Część I: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych.*

Część II: Dostawa środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk.*

* Niepotrzebne skreślić

Ja niżej podpisany

………………………….………………………………………………………………………

(nazwisko i imię)

działając w imieniu

…………………………..………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

przedstawiam następujące informacje:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) | Wartość zamówienia | Nazwa podmiotu na rzecz którego była/jest realizowana dostawa | Data wykonania zamówienia (czas realizacji, data rozpoczęcia i zakończenia) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Do wykazu załączono egzemplarz dokumentu potwierdzający, że ww. zamówienie/a zostało/y wykonane lub jest/są wykonywane należycie.

Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

……………………., dnia ……………………………

........................................................

(czytelny podpis Wykonawcy lub pieczęć i podpis Wykonawcy/ osób upoważnionych)

Załącznik nr  4

do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

...................................................

...................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/

pieczęć firmy)

NIP: ............................................................................

REGON:........................................................................

Tel.: .............................................................................

e-mail: ........................................................................

W związku z zapytaniem ofertowym prowadzonym przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli pn. „Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” z podziałem na części, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za realizację wskazanego zadania za wynagrodzeniem w wysokości:

a) Część I Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych*:

Łączny koszt wynagrodzenia netto wynosi: ………………………………………………PLN

słownie:......................................................................................................................................

+ ……… % VAT (kwota podatku VAT: ……………..…………..…………..………..……..)

Łączny koszt wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………………………………PLN

słownie:........................................................................................................................................

b) Część II Dostawa środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk *:

Łączny koszt wynagrodzenia netto wynosi: ………………………………………………PLN

słownie:......................................................................................................................................

+ ……… % VAT (kwota podatku VAT: ……………..…………..…………..………..……..)

Łączny koszt wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………………………………PLN

słownie:........................................................................................................................................

##### Oświadczamy że:

1. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami zapytania ofertowego, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i w pełni je akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, że cena oferty – podana wartość brutto została skalkulowana w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, oraz cena ta uwzględnia należny podatek VAT, a także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4. Zamówienie będziemy realizować sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania  umowy.

5. Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach określonych w umowie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/z udziałem* podwykonawcy/ów.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać właściwe)

Uwaga: Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są:   1.……………………………………., 2. ………………………………………………..…..

8. W przypadku wybrania naszej oferty osobami do kontaktu z Zamawiającym w celu realizacji przedmiotu umowy są:

1. ………………………………., nr tel.: ………………………..…………………………

adres poczty elektronicznej: ………………..……………………………………………….

2. ………………………………., nr tel.: …………………………………………………

adres poczty elektronicznej: ………………..……………………………………………….

9. W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę i numer rachunku bankowego, który należy wpisać do umowy: ……..………………………………………………..................

10. Informujemy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić):

– 	nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

– 	będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………… – ………………………………………..zł netto

(nazwa towaru/usługi)                    (wartość bez kwoty podatku VAT)

Oświadczamy, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 10 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507).

13. Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

……………………,…………………

(miejscowość)                     (data)

................................................................................

(czytelny podpis Wykonawcy lub pieczęć i podpis Wykonawcy/ osób upoważnionych)

Załącznik nr 5

do Zapytania ofertowego/wzór/

UMOWA nr 1/ZO/ZPO/2025/Część ….. (projekt)

Zawarta w dniu……………………..r. pomiędzy Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ,  37-464 Stalowa Wola, ul. J. Dąbrowskiego 5, NIP 865-21-58-501, KRS 0000003654, reprezentowanym przez:

      - p.o. Dyrektora zakładu – mgr Anetę Orłowską-Owczarek

      - Główną księgową – mgr Iwonę Golarz

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym w oparciu o Regulamin określający zasady udzielania w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

§ 1

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy wraz z Załącznikami z dnia:…………………………….. przez okres 12 m-cy licząc od daty obowiązywania umowy,

Część I: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych.*

Część II: Dostawa środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk.*

* niepotrzebne skreślić

W ramach wartości niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest do:

1. Sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli przez okres 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 i/lub 2 do Zapytania ofertowego stanowiący integralną część umowy.

3. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1620), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.

4. Zamawiający dopuszcza termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

5. W przypadku niedostępności zamówionych produktów, Wykonawca we własnym zakresie sprowadzi w/w towar i dostarczy do Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, uprzednie informując zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej o zaistniałej sytuacji.

6. Dostawy następować będą sukcesywnie do magazynu Zamawiającego, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia, wraz z wyładunkiem w godzinach pracy od 07:30 do 14:00 w dni robocze. Odbioru towaru będzie dokonywać osoba upoważniona przez Zamawiającego. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna z załączonymi dokumentami i umową pod względem ilościowym i jakościowym oraz do przeliczenia ilości opakowań zbiorczych i ustalenia ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.

7. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą zgłaszane najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dostawy. Towar o wadliwej jakości zostanie wymieniony na towar wolny od wad, a towar brakujący – uzupełniony w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia reklamacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

8. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

9. Wykonawca w chwili podpisania Umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości dostaw tak, aby Umowę można było zrealizować (z wyjątkiem sytuacji, kiedy niedostarczony wyrób został wcześniej wstrzymany bądź wycofany z obrotu decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub w sytuacji kiedy Wykonawca przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego przekazał mu pisemną informację od producenta wyrobu, którego dotyczy Umowa o problemie z jego dostępnością). W przypadku przejściowych braków zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na swój koszt od innego podmiotu, przy czym cena pozostaje bez zmian zgodnie ze złożoną ofertą.

10. W przypadku wystąpienia problemu z dostępnością wyrobu, którego dotyczy Umowa, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia pisemnie o tym Zamawiającego i zabezpieczyć na pisemną prośbę Zamawiającego określoną ilość takiego wyrobu, jeśli tylko będzie miał taką możliwość. Brak takiej możliwości ma być potwierdzony pisemnie przez producenta wyrobu.

11. W przypadku niemożności zrealizowania w całości zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zaraz po otrzymaniu zamówienia o przewidywanym terminie dostawy.

12. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedłożyć dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oznaczonych znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1620) lub deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych.

13. Oznakowanie dostarczonych produktów (ulotki informacyjne, oryginalne etykiety) musi  być sporządzone w języku polskim.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że ilości dostarczanego towaru mogą ulec zmniejszeniu/zwiększeniu w trakcie trwania umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego towaru. Brak realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 do Zapytania ofertowego, nie będzie skutkowało obciążeniem Zamawiającego płatnością za niezrealizowaną część zamówienia. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych pozycji uzależniony będzie od aktualnych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego do maksymalnej wartości zawartej umowy.

15. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

16. Wykonawca oświadcza, że środki transportu, przy pomocy których świadczone będą dostawy są przeznaczone do tego celu i spełniają wszystkie wymagania wynikające z odrębnych przepisów.

17. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający terminowi ważności produktu, co do jakości, która biegnie od chwili jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru.

18. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

19. W przypadku realizacji dostawy w części tzn. kiedy Wykonawca w całości nie przyśle zamówionego towaru w ramach jednej dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji drogą email-ową, które towary zostaną przesłane w późniejszym terminie oraz określenia terminu dostawy.

20. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 19, gdzie zaproponowany termin dostawy jest niemożliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów oraz w przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 6 lub niedostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie o którym mowa w ust. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu zastępczego niedostarczonego asortymentu u innego Wykonawcy w ilości nie zrealizowanej w terminie dostawy.

21. O wdrożeniu procedury określonej w ust. 20, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę drogą elektroniczną.

22. W przypadku zakupu zastępczego, o którym mowa w ust. 20, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną wynikającą z umowy oraz innych uzasadnionych kosztów powstałych w wyniku konieczności dokonania zakupu zastępczego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z ceną zakupu zastępczego. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1.3 umowy.

§ 2

Forma i termin płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie za realizację dostaw przedmiotu zamówienia wraz z kosztami transportu, załadunku i rozładunku z i do siedziby Zamawiającego oraz inne koszty związane z prawidłowym i zgodnym z Zapytaniem ofertowym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości:

Wartość zamówienia wynosi:

Część I: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych

Łączny koszt wynagrodzenia netto wynosi: ………………………………………………PLN

słownie:......................................................................................................................................

+ ……… % VAT (kwota podatku VAT: ……………..…………..…………..………..……..)

Łączny koszt wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………………………………PLN

słownie:........................................................................................................................................

Część II: Dostawa środków do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego, powierzchni oraz rąk

Łączny koszt wynagrodzenia netto wynosi: ………………………………………………PLN

słownie:......................................................................................................................................

+ ……… % VAT (kwota podatku VAT: ……………..…………..…………..………..……..)

Łączny koszt wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………………………………PLN

słownie:........................................................................................................................................

2. Cenę wyliczono na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w załączniku nr 1 i/lub 2 do Zapytania ofertowego stanowiącym integralną część umowy, która obowiązywać będzie w terminie zgodnym z § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przypadku zmniejszenia zamówionych ilości niż wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca może żądać należnego wynagrodzenia tylko z tytułu zrealizowanej rzeczywiście części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnego asortymentu w ilościach wg zapotrzebowania, w cenach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym.

5. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy (koszt opakowania, koszt dostarczenia, koszt ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki) w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

6. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

7. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień § 8 zmiany umowy.

8.Wypłata tak wyliczonego wynagrodzenia za wykonaną dostawę, będzie następowała w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Za termin płatności Strony uznają datę dyspozycji przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

10. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę i płatnika podać: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-21-58-501.

11. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (weryfikacja r-ku bankowego na tzw. białej liście), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

12. Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w ust. 11; nr konta ………………………………………………………………………………………….……….

13. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej zmianie  rachunku, o którym mowa w ust. 12 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

16. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

17. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności do dnia wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej bez obowiązku płacenia odsetek za czas opóźnienia zapłaty.

18. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie w okresie trwania umowy faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF), z wyjątkiem wejścia w życie przepisów obligujących Zamawiającego do ich stosowania.

§ 3

  - Kary umowne

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto faktury dot. złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczny od dnia następnego kiedy dostawa miała nastąpić.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy.

  - w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 1 ust. 20 - w wysokości  0,5% wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy przypadek zakupu zastępczego.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia bez uzyskiwania jego zgody.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w terminowej zapłacie faktury, odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych po terminie wymagalności zg. z art. 8 pkt 4a Ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2023 poz. 1790).

4. Kary umowne wskazane w § 3 ust. 1, będą potrącane z faktury Wykonawcy w oparciu o notę księgową wystawioną przez Zamawiającego.

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należnego wykonania przedmiotu umowy.

7. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 4

Termin obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, tj. od dnia: …………………..do dnia: ……………………

2. W razie nie wykonania postanowień Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym za powiadomieniem na piśmie, jeżeli:

a)	zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy;

b)	Wykonawca nie będzie wykonywał usługi z wymaganą starannością oraz realizował ją niewłaściwie i niezgodnie z umową;

c)	utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego zapłaty kar umownych.

3. W okolicznościach wymienionych w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu rzeczowego zakresu umowy pozostałego do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu już prawidłowo zrealizowanego zakresu rzeczowego umowy.

§ 5

  - Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) jeżeli Wykonawca wykonywał dostawy objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa,

3) jeżeli nastąpi zmniejszenie wartości umowy zawartej z NFZ, bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnej przyczyny, w szczególności w sytuacji:

- 1) zwłoki w realizacji dostaw przez okres dłuższy niż 7 dni,

- 2) innego rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, przy czym za rażące naruszenie postanowień umowy, uznaje się w szczególności powtarzające się reklamacje składane przez Zamawiającego w zakresie jakości i terminowości wykonywanej dostawy.

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego zapłaty kar umownych.

§ 6

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym ubezpieczenie to będzie obowiązywało w okresie wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na wezwanie kopię polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek.

3. Zawarte ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie działania zaniechania Podwykonawców i innych podmiotów zaangażowanych przez Wykonawcę lub działających w jego imieniu w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

Powierzenie wykonania zamówienia

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

1)……………………………………………………………………………………………..

2)……………………………………………………………………………………………..

§ 8

Zmiany umowy

- Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany treści i warunków umowy:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie;

- zaistnienia okoliczności technicznych, gospodarczych, organizacyjnych itp. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- gdy wykonie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie publicznym;

d) gdy zajdzie konieczność (w sytuacji niewykorzystania całości wartości przedmiotu zamówienia) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, nie dłużej jednak niż o kolejne 2 miesiące;

e)  jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W tej sytuacji cena netto pozostaje bez zmian.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

- Spory wynikłe z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Załącznik do umowy

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

1. Zapytanie  ofertowe z dnia: ………………………………..,

2. Oferta Wykonawcy z dnia…………………………………,

3. Formularz asortymentowo-cenowy.

WYKONAWCA   	                                 			              	ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)