ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

Zamawiający: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w trybie rozpoznania cenowego zaprasza do złożenia oferty pn.: „Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż.                            w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NIP:			8652158501

REGON: 		830466262

Adres: 			ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola

Tel/fax:		15 844-86-18

E-mail:		sekretariat.zpo@interia.pl

Strona internetowa: 	bip.zpo.stalowowolski.pl

II.	RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane

III.	NAZWA ZAMÓWIENIA

„Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV:

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.1. Ogólny opis obiektu: Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z poddaszem. Wykonany                                w technologii tradycyjnej murowanej, usytuowany na działce nr 698/14 obręb 2 Rozwadów, przy ul. J. Dąbrowskiego 5, Stalowa Wola, o kategorii ZL II.

4.2. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację w której jest posiadaniu (instrukcje bezpieczeństwa pożarowego).

4.3. Przedmiotem zamówienia jest: Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Przedmiot zamówienia określa następujący zakres prac:

- demontaż istniejących hydrantów (4 szt.) zlokalizowanych w piwnicy, parter, I i II piętro,

- demontaż istniejących skrzynek hydrantowych,

3. wykucie (powiększenie) wnęk w murach pod montaż skrzynek hydrantowych,

4. montaż hydrantów wewnętrznych pożarowych DN25 z wężem półsztywnym w ścianie (wersja podtynkowa), minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm3/s,

# 5. montaż zaworów hydrantowych i szafek (skrzynek) hydrantowych wraz                                 z wyposażeniem i miejscem na gaśnicę obok zwijadła w kolorze czerwonym, gaśnice                     z ważną legalizacją,

6. montaż nadporoży przy szafkach hydrantowych podtynkowych,

7. oznakowanie oraz tabliczka informacyjna zgodnie z obowiązującą normą,

8. montaż uzbrojenia instalacji hydrantowej,

9. prądownica hydrantowa PWh-25, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie,

10. płukanie instalacji hydrantowej,

11. zamek (kluczyk umieszczony za szybką bezpieczną),

12. zestaw dokumentów: instrukcja montażu oraz konserwacji hydrantu, instrukcja    podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25, karta  gwarancyjna oraz numer identyfikacyjny,

13. wykonanie tynków wewnętrznych ścian cementowo-wapiennych kat. III                                         z gładzią  gipsową wraz z pracami szpachlarsko-malarskimi (uzupełnienie, zamurowanie  uszkodzeń),

14. malowanie farbami emulsyjnymi bezwonnymi w kolorach uzgodnionych                                z Zamawiającym (złuszczoną farbę należy usunąć, nierówności powierzchni ścian należy wyrównać),

15. wywóz elementów i odpadów z rozbiórki,

16. wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z biegłym rzeczoznawcą                        ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wykonawca podczas prowadzenia robót zabezpieczy wszystkie elementy stałe przed zabrudzeniem, uszkodzeniem (posadzki, podłogi). W przypadku ewentualnych uszkodzeń na własny koszt usunie szkodę.

Urządzenia przeciwpożarowe (instalacja hydrantów wew.), powinny być wykonane zgodnie                    z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób szczelności instalacji i badań potwierdzających „poprawność ich działania” zgodnie                     z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zamawiający wymaga przedstawienia protokołu poprawności działania hydrantów wewnętrznych przez osobę uprawnioną.

4.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z prowadzonych prac budowlanych, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia                          aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj. znaki ostrzegawcze oraz wyznaczy strefy bezpieczeństwa.

4.5. Materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.

4.6. Prace budowlane będą realizowane w obiekcie czynnym – funkcjonującym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Prace mają przebiegać w sposób niezakłócający pracy Zakładu z zapewnieniem bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych robót. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu.

4.7. Wykonawca nie może utrudniać pracy pracownikom Zamawiającego oraz przebywającym podopiecznym.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy.

4.9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wykorzystania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość.

4.10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z najwyższą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości i doświadczenie oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.

4.11. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w opisie przedmiotu zamówienia nie zostały ujęte wszystkie roboty wynikające z technologii wykonywania robót,                                            jest on zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie.

4.12. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca ma obowiązek posprzątać na każdym etapie wykonania zadania.

4.13. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, ponadto 	Wykonawca ma obowiązek:

1) znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego,

2) przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 699, 1250),

3) znać przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869, 2490),

4) stosować zapisy wynikające z Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych terenów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz.719 z późn. zm.) oraz

5) Rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030),

6) zapewnić na własny koszt odbiór i transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji wraz z dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

4.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert.

4.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.16. Zaleca się dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia stanu istniejącego obiektu, uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny                                  lub pominięcia kosztów i innych czynników mogących mieć wpływ na cenę. Wykonawca na własny koszt może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4.17. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób przez niego zaangażowanych oraz osób trzecich, którym powierzy wykonywanie zamówienia lub z których pomocą wykonuje zamówienie, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

4.18. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał na własny koszt przeglądy serwisowe zainstalowanych urządzeń (jeżeli są wymagane) zgodnie z zaleceniami producenta  oraz z częstotliwością wymaganą w karcie gwarancyjnej wraz ze stosownymi wpisami.

4.19. Zamawiający informuje, iż w świetle obowiązujących przepisów na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, 8 % stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w tym:

a. budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską (sklasyfikowane w klasie ex 1264), zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy).

4.20. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w okresie trwania umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz codziennej weryfikacji pracowników na obecność COVID-19 (badanie temperatury ciała).

4.21. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia               na: 1. okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

4.22. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

4.23. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń.

4.24. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku, gdy zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia                                13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone 
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań, w zakresie spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1.) DOŚWIADCZENIE

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  lub wykonuje co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim charakterem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 25.000,00 złotych - co winno być potwierdzone dowodami, że prace zostały wykonane                                               lub są wykonywane należycie załączając referencje lub dokumenty o podobnym charakterze- (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

4.2.) KADRA

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane:

- kierownik budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności  wraz z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada prawo budowlane (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

5.2. Zamawiający żąda wraz z ofertą złożenia przez Wykonawcę:

- wykazu robót zgodnego z opisem zawartym w pkt 5.1. ust. 4.1.) - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnego z opisem zawartym w pkt 5.1. ust. 4.2.) - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

- parafowanego wzoru umowy - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.11.2022r.

VII.	SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, przekazanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po terminie, o którym mowa powyżej Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej Biuletynu, bez ujawniania źródła zapytania.

7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, których zaprosił do złożenia oferty cenowej.

VIII.	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

8.2. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

8.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

8.4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena zawarta w ofercie musi zawierać cenę obejmującą montaż                    i wymianę hydrantów wraz z robotami budowlanymi niezbędnymi do realizacji zadania oraz inne koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.

8.5. W cenie ofertowej należy uwzględnić prace i czynności, które są w obowiązku Wykonawcy tj. koszt przygotowania terenu budowy, budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy, zabezpieczenie i ochrona placu budowy, uporządkowanie placu budowy                                    po zakończeniu robót,  zatrudnienie kierownika budowy i innego personelu, koordynacja robót ewentualnych podwykonawców branżowych, ponoszenie kosztów poboru energii elektrycznej, wody, ciepła i innych niezbędnych mediów związanych z zasileniem placu budowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, wykonanie pomiarów parametrów instalacji hydrantowej, wykonanie innych prac i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa budowlanego, Polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisów ppoż.

8.6. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

8.7. Wszystkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

8.9. Wykonawca określi cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Będzie on służył do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą.

8.10. Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nr NIP.

8.11. W ofercie winna być wskazana osoba pozostająca w dyspozycji Zamawiającego.

8.12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Aneta Orłowska-Owczarek tel. 15 844-86-18, e-mail: sekretariat.zpo@interia.pl, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00.

8.13. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga dołączenia do oferty właściwego pełnomocnictwa wskazującego jednoznaczne uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

8.14. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie odrzucona.

8.15. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8.16. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny, kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Na Wykonawca spoczywa obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

IX.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli przy ul. J. Dąbrowskiego 5 do dnia 18.10.2022r. do godz. 11:00 na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, zachęcamy do składania ofert za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Wraz z ofertą należy złożyć wypełnione Załączniki nr 2, 3 i 4.

9.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2022r. o godz. 11:30 w budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli przy ul. J. Dąbrowskiego 5 (sala konferencyjna – parter).

Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:

Numer sprawy: ZPO/ZO/4/2022

„Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.

Nie otwierać do dnia 18.10.2022r. do godz. 11:30.

na adres:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ, 
ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola

9.3. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania.

X.	OCENA OFERT

10.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.Cena –100%, najniższa cena brutto.

| Kryterium | Waga kryterium |  |
| --- | --- | --- |
| Cena |  | 100% |

10.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia).

10.3. Zamawiający poprawi w ofertach:

a.  oczywiste omyłki pisarskie,

b.  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

10.4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień.

10.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa                                     na Wykonawcy.

10.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.11.2022r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

XII. UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty cenowej, jeśli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty cenowej, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli, ul. J. Dąbrowskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora;

2)	inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani: Magdalena Sołtys-Kurek, dane kontaktowe:  tel. 15 643 36 35, e-mail: abi@stalowowolski.pl;

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”;

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;

5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)	posiada Pani/Pan:

a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)	nie przysługuje Pani/Panu:

a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)	przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik nr 3 Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 4 Projekt umowy.

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

...................................................

...................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/

pieczęć firmy)

NIP: ............................................................................

REGON:........................................................................

Tel.: .............................................................................

e-mail: ........................................................................

W związku z zapytaniem ofertowym prowadzonym przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli pn. „Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż.                            w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za realizację wskazanego zadania za wynagrodzeniem w wysokości:

Łączny koszt wynagrodzenia netto wynosi: ………………………………………………PLN

słownie:......................................................................................................................................

+ ……… % VAT (kwota podatku VAT: ……………..…………..…………..………..……..)

Łączny koszt wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………………………………PLN

słownie:........................................................................................................................................

##### Oświadczamy że:

1. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami zapytania ofertowego, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i w pełni je akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, że cena oferty – podana wartość brutto została skalkulowana w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należny podatek VAT, a także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

3. Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady na:

1. okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.11.2022r.

6. Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach określonych w umowie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/z udziałem* podwykonawcy/ów.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać właściwe)

Uwaga: Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

8. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są:   1.……………………………………., 2. ………………………………………………..…..

9. W przypadku wybrania naszej oferty osobami do kontaktu z Zamawiającym w celu realizacji przedmiotu umowy są:

1. ………………………………., nr tel.: ………………………..…………………………

adres poczty elektronicznej: ………………..……………………………………………….

2. ………………………………., nr tel.: …………………………………………………

adres poczty elektronicznej: ………………..……………………………………………….

10. W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę i numer rachunku bankowego, który należy wpisać do umowy: ……..………………………………………………..................

11. Informujemy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić):

– 	nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

– 	będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………… – ………………………………………..zł netto

(nazwa towaru/usługi)                    (wartość bez kwoty podatku VAT)

Oświadczamy, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 11 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835).

14. Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

……………………,…………………

(miejscowość)                     (data)

................................................................................

(czytelny podpis Wykonawcy lub pieczęć i podpis Wykonawcy/ osób upoważnionych)

Załącznik nr  2

do Zapytania ofertowego

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej                1 zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Montaż                          i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.

Ja niżej podpisany

………………………….………………………………………………………………………

(nazwisko i imię)

działając w imieniu

…………………………..………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

przedstawiam następujące informacje:

| Lp. | Wartość zamówienia (brutto) | Rodzaj robót | Data wykonania zamówienia (czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia) | Miejsce wykonania | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączono egzemplarz dokumentu potwierdzający, że ww. zamówienie/a zostało/y wykonane lub jest/są wykonywane należycie.

Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

……………………., dnia ……………………………

........................................................

(czytelny podpis Wykonawcy lub pieczęć i podpis Wykonawcy/ osób upoważnionych)

Załącznik nr  3

do Zapytania ofertowego

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

„Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe tj. rodzaj i numer uprawnień budowlanych | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik robót budowlanych | Osoba posiadająca uprawnienia do Kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień …………………….. |  |

Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia wymagane w postawionym warunku w zapytaniu ofertowym i może sprawować wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym.

……………………., dnia ……………………………

........................................................

(czytelny podpis Wykonawcy lub pieczęć i podpis Wykonawcy/ osób upoważnionych)

Załącznik nr 4

do Zapytania ofertowego/wzór/

UMOWA nr ZPO/ZO/4/2022 (projekt)

Zawarta w dniu……………………..r. pomiędzy Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ,  37-464 Stalowa Wola, ul. J. Dąbrowskiego 5, NIP 865-21-58-501, KRS 0000003654, reprezentowanym przez:

      - Dyrektora zakładu – mgr Małgorzatę Stańczak

      - Główną księgową – mgr Iwonę Golarz

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………,reprezentowanym przez:

1. ………………………………………..

2................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym w oparciu o Regulamin określający zasady udzielania w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

§ 1

  - Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż.                            w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Zamawiającego.

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w następujących dokumentach:

              - opis przedmiotu zamówienia,

              - oferta Wykonawcy wraz z Załącznikami z dnia: …………………..,

              - oświadczenia/dokumenty składane na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

              - załączniki do umowy.

2. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie o którym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu tejże umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w szczególności przepisami przeciwpożarowymi i normami.

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z miejscem którego dotyczy przedmiot umowy oraz dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego). Brak odpowiedniego zapoznania się Wykonawcy z miejscem, którego dotyczy przedmiot umowy oraz wskazaną dokumentacją nie zwalnia Wykonawcy                         z odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z nieznajomości stanu faktycznego.

5. Prace prowadzone będą na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego funkcjonującego 24 godziny na dobę. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji prac, które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2022r.

2. Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust.1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 8. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót.

3. Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych w §13.

§ 3

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnić będzie:

- kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – …….………………….….,

2. Wykonawca upoważnia osobę wymienioną w ust.1 do dokonania odbiorów robót wraz z rozliczeniem robót, udziału w odbiorze przedmiotu umowy oraz czynności wynikających z § 5.

3. W imieniu Zamawiającego kontrolę realizacji wykonanych prac pełnić będzie:

– ………………………………………………………………………………………………….

§ 4

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania prac,

    - odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy,

    - terminowe przystępowanie do odbioru robót,

    - terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiający ma prawo:

    - zgłaszać ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, wyznaczając jednocześnie termin na ich uwzględnienie, a w przypadku braku uwag zatwierdza te dokumenty w terminie do 14 dni od dnia przekazania ich przez Wykonawcę,

    - do kontroli oraz rozpatrywania wniosków Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, a także metody realizacji przedmiotu zamówienia w świetle wymogów stawianych przez Umowę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego,

    - dokonywać kontroli jakości robót, badań i pomiarów, analizować raporty z wyników badań przedkładanych przez Wykonawcę, uczestniczyć w czynnościach odbioru,

    - współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac budowlanych,

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami umowy oraz przepisami BHP i ppoż.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową, ofertą, zasadami wiedzy technicznej  oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody i inne zdarzenia związane z realizacją Umowy, a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenia ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działania i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do następujących czynności:

- niezwłocznego przystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy,

- ubezpieczenia budowy,

- wyznaczenia do kierowania robotami osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy- zmiana w/w osoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym,

- zapewnienia obecności kierownika budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy,

- prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, odpowiednio przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie,

- nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, chyba, że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub została uprzednio przewidziana,

- wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych, nieużywanych, fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych dobrej jakości o udokumentowanym pochodzeniu. Wszystkie stosowane materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi wynikające z charakterystyki urządzenia,

- Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne                                     z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentami przetargowymi. Wskazane odrzucenie nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia,

- posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą na wbudowane materiały,

- uzyskania zgody Zamawiającego na wbudowanie/zamontowanie materiałów, które Wykonawca zamierza wbudować/zamontować przed ich wbudowaniem/zamontowaniem.                                      W przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania/zamontowania nieprawidłowego materiału bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt. Montowane mogą być wyłącznie urządzenia wyprodukowane w ciągu 12 miesięcy przed terminem wmontowania/wbudowania,

- roboty ulegające zakryciu wymagają bieżącego zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru,

- urządzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prac oraz miejsc składowania materiałów na własny koszt zgodnie z  przepisami BHP oraz p.poż,

- zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie realizacji prac zgodnie z właściwymi przepisami ochrony przeciwpożarowej i BHP,

- ponoszenia kosztów poboru energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym również kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych w okresie realizacji zadania,

- ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt,

- zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco utrzymywania w czystości i porządku miejsca prac oraz wywozić na własny koszt wszelkie nieczystości, gruz i odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji (zabrania się wyrzucania nieczystości do kontenerów Zamawiającego),

- Wykonawca zapewnia, że prace (biorąc pod uwagę charakter) będzie wykonywał w sposób jak najmniej zakłócający bieżące funkcjonowanie Zamawiającego związane z realizacją świadczeń zdrowotnych,

- kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przeciwpożarowego oraz przygotowania do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

- Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie podmioty w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu, koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wykonać dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i do przekazania jej Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

- likwidacji zaplecza budowy, usunięcie wszystkich materiałów z demontażu oraz pozostawienie obiektu i otoczenia uporządkowanego i nadającego się do użytkowania w terminie do dnia odbioru końcowego,

- w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz ponoszenia z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy,

- Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia odpowiedniej liczby osób do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie materiały i urządzenia używane                             do wykonania prac od rozpoczęcia realizacji zadania do czasu odbioru końcowego,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia na koszt Wykonawcy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru robót na każdym etapie,

- Wykonawca będzie musiał uzgadniać z Zamawiającym kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposób, aby była zapewniona ciągła możliwość użytkowania obiektu (dostępność ciągów komunikacyjnych),

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wprowadzać zmian, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zamówienia dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót (nie wskazanych w umowie),

- Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu informacji, wyjaśnień i wskazówek  dotyczących realizacji niniejszej umowy,

- do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest załączyć/ dostarczyć następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika robót budowlanych o zgodności wykonania przedmiotu umowy                         z opisem przedmiotu zamówienia, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej, przepisami przeciwpożarowymi,

- dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym                      w 2 egz.), zatwierdzoną przez projektanta oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- wymagane certyfikaty / świadectwa dopuszczenia,

- deklaracje zgodności albo właściwości użytkowych wyrobu,

- jakości materiałów, niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób szczelności instalacji dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia.

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo zgłoszenia do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich prac, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas Wykonawca pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od dnia zgłoszenia do odbioru.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób przez niego zaangażowanych oraz osób trzecich, którym powierzy wykonywanie zamówienia lub z których pomocą wykonuje zamówienie, jak za swoje własne działania lub zaniechania,

- Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji ww. przedsięwzięcia,

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń wraz z wpisem do protokołu.

§ 6

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem       niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zamierza powierzyć niżej wskazanym     podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

1)……………………………………………………………………………………………..

2)……………………………………………………………………………………………..

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uregulowania wszelkich należności wobec podwykonawcy/ów za powierzone zadania.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości:

Wartość zamówienia wynosi:

Wartość netto:……………….…..PLN, słownie:…………….…..……………………….PLN,

Podatek VAT wynosi:  ………….. %, kwota: ………………………………………….PLN.

Wartość brutto:…………………………….. PLN, słownie:………………………………….

- Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień § 13 umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót (wykonania i odbioru robót), w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy i pozostałych czynności objętych Umową, w tym wskazanych w § 5, w szczególności robociznę, sprzęt i materiały niezbędne do ich wykonania, a także wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne do wykonania całości przedmiotu umowy i prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z Umową.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów oraz z zastrzeżeniem zapisów § 13 umowy. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

- W przypadku potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, tj. odstąpienia od realizacji Umowy w określonej części, Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót zaniechanych. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego robót,                            o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d) umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w kosztorysie ofertowym. Ograniczenie zakresu zamówienia nie może przekraczać kwoty……………zł (tj. 20% zaoferowanej ceny).

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie - z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z towarzyszącymi jej następującymi dokumentami:

a) zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiającego protokołem odbioru Przedmiotu Umowy,

b) dla faktury końcowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego w § 8 ust. 4, w zakresie odpowiednim dla Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi:

a) fakturą końcową, wystawioną po końcowym odbiorze robót.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę 
i płatnika podać: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, 
ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-21-58-501.

- Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (weryfikacja r-ku bankowego na tzw. białej liście ), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w ust. 12; nr konta ……………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej zmianie  rachunku, o którym mowa w ust 13 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie w okresie trwania umowy faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF).

§ 8

Odbiory

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór ostateczny.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy (kierownika robót budowlanych). W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy - na jego koszt - odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne zakończenie całości robót oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, skierowane na piśmie do Zamawiającego.

4. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru końcowego nie później niż w 14 dniu od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową dokumentów tj:

a. dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym                      w 2 egz.), zatwierdzoną przez projektanta oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

b. protokoły badań i sprawdzeń,

c. wymagane certyfikaty / świadectwa dopuszczenia,

d. deklaracje zgodności albo właściwości użytkowych wyrobu,

e. jakości materiałów, niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób szczelności instalacji dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia,

f. wykazu wbudowanych materiałów/urządzeń wraz z atestami, które wymagają przeglądów serwisowych,

g. instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów, urządzeń w języku polskim wraz z protokołem przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń oraz w zakresie eksploatacyjno-konserwatorskim użytkowania obiektu, opisów i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń,

h. rozliczenia końcowego Przedmiotu Umowy obejmującego wszelkie należności, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego i stan rozliczeń z podwykonawcami.

5. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego, który po podpisaniu przez uczestników odbioru zostanie doręczony Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbiorowych.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może według swojego wyboru dokonać odbioru Przedmiotu Umowy albo odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, każdorazowo wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie wad, a w przypadku gdyby Wykonawca ich nie usunął lub usunął je nienależycie lub nieskutecznie to wówczas Zamawiający ma prawo - według swojego wyboru - do odstąpienia od Umowy (w terminie 90 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad), usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) wady nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może  odstąpić od Umowy (w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. W przypadku określonym w ust. 6 lit. a) nowy termin osiągnięcia gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 3 i 4.

8. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym a zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważany będzie termin podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy,

b)	za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

c) za nieusunięcie wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze  końcowym lub w okresie rękojmi  lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14 dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub została wcześniej przewidziana,

e) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w zawarciu lub nie przedstawieniu umowy/polisy ubezpieczenia lub przerwy w jej obowiązywaniu,

f) za niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie (innych niż wymienione powyżej) po dwukrotnym pisemny bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w terminowej zapłacie faktury, odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych                                  po terminie wymagalności zg. z art. 8 pkt 4a Ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 893).

- Kary umowne wskazane w § 9 ust. 1, będą potrącane z faktury Wykonawcy w oparciu o notę księgową wystawioną przez Zamawiającego.

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

6. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy.

7. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2)	gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

3) gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z przyjętego planu prac, w tym przekroczenia poszczególnych etapów wynoszą więcej niż 14 dni, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osób pełniących funkcje kierownicze nieposiadających wymaganych prawem uprawnień,

5) jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i mimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót,

  - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, w mocy pozostają postanowienia dotyczące rękojmi dla prac już wykonanych przed datą odstąpienia.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca                                     nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na:

1. okres. 60 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia.

  - Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad i usterek określonego w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z tytułu gwarancji jakości.

  - Zamawiający oczekuje, że awarie, usterki i wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa będą usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wszelkie awarie, usterki i wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie określonym powyżej, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości.

  - W przypadku stwierdzenia wady w funkcjonowaniu lub uszkodzenia tego samego urządzenia po raz trzeci Wykonawca dokona jego wymiany na nowe.

  - Strony dokonują przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w każdym roku obowiązywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciągu ostatnich 2-óch tygodni przed upływem terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

  - Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie okresu gwarancji jakości jeżeli wada została ujawniona w okresie gwarancji jakości.

Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi:

1. 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych                    w kodeksie cywilnym, jednak Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady także po upływie jej okresu jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady. Jednocześnie strony oświadczają, że wyłączają stosowanie art. 563 § 2 k.c.

  - Termin biegu gwarancji i rękojmi ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy wady lub usterki a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego.

9. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał na własny koszt przeglądy serwisowe zainstalowanych urządzeń (jeżeli są wymagane) zgodnie z zaleceniami producenta oraz                               z częstotliwością wymaganą w karcie gwarancyjnej wraz ze stosownymi wpisami.

§ 12

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody dotyczące pracowników, osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na wezwanie kopię umów ubezpieczenia o których mowa w ust 1.

§ 13

Zmiany umowy

- Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:

1) Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie;

b) zaistnienia okoliczności technicznych, gospodarczych, organizacyjnych itp. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie publicznym;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) gdy zajdzie konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, nie dłużej jednak niż do dnia 12.12.2022r.;

f) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane lub dające się przypisać Zamawiającemu,

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót, prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

- spowodowane sytuacją epidemiologiczną.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 w przypadku ustawowej  zmiany stawki podatku VAT.

3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.

- Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią umowy są:

- Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2

- Karta gwarancyjna – załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:                    			WYKONAWCA :

1.......................................				1..............................

2.....................................				2................................

Załącznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr ZPO/ZO/4/2022  z dnia ……………………….

zadania pn.:

„Montaż i wymiana hydrantów wewnętrznych ppoż. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli”.

§ 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wbudowane urządzenia oraz  wykonane roboty budowlane, a także zapewnia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami przeciwpożarowymi.

§ 2

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres:

1. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, tj. od dnia ………………...

2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

3. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub części rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 4

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę.

§ 5

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie,  telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 8

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 9

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

§ 11

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

* niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)